沁源县应急管理局应急指挥中心

基础建设项目(一期)

竞争性磋商文件

- 项目编号：1404312023CCS00268

采购单位：沁源县应急管理局

代理机构：山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司

2023年11月

目 录

第一章  磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法	27

第四章  商务、技术要求	33

第五章  合同条款及格式	30

第六章  响应文件格式	3

9

第一章 竞争性磋商公告

项目概况 沁源县应急管理局应急指挥中心基础建设项目(一期)的潜在供应商应登陆山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取采购文件，并于2023年11月24日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1404312023CCS00268

2.项目名称：沁源县应急管理局应急指挥中心基础建设项目(一期)

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：983097.4元

5.采购需求：1、应急指挥网基础设备升级改造；2、应急指挥视频会议升级改造；3、指挥中心基础配套建设；4、大屏及终端外设。具体范围及所应达到的具体要求，以磋商文件相应规定为准。

6.合同履约期限：自合同签订之日起60日历天

7.本项目不接受联合体

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：2023年11月14日至2023年11月20日

2.地点：政采云平台线上获取

3.方式：在线获取

四、响应文件提交

1、截止时间：2023年11月24日09时00分（北京时间）

2、地点：政采云平台线上递交

开启截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任五、开启

1、时间：2023年11月24日09时00分（北京时间）

2、地点：长治市高新区太行北路168号钜星创业大厦305会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑。

2、其他事项：

2.1公告发布媒介：山西省政府采购网

2.2在线投标响应说明：

1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>下载专区”获取；

2）供应商应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>下载专区”）；

3）供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>下载专区”获取并安装；

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763。

2.3中标供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名    称：沁源县应急管理局

- 地    址：沁源县官渠巷与官渠街交叉口西

- 联系电话：0355-7832469

- 2、采购代理机构信息

- 采购代理机构：山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司

- 地址：长治市高新区太行北路168号钜星创业大厦三楼

- 联系人：张女士

- 联系电话：0355-3557878

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：张女士

- 电　话：0355-3557878

# 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 编列名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 沁源县应急管理局 |
| 2 | 代理机构 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 沁源县应急管理局应急指挥中心基础建设项目(一期) |
| 4 | 项目编号 | 1404312023CCS00268 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 预算金额(最高限价) | 983097.4元 |
| 7 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起60日历天 |
| 8 | 服务标准 | 达到所有现行的国家、行业和地方标准、规范、规程中的规定 |
| 9 | 供应商资格要求 | 见竞争性磋商公告 |
| 10 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 11 | 磋商保证金 | 保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，保证金应从供应商的基本账户汇出。 本项目保证金金额为：¥9000.00元 供应商须在响应文件递交截止日前交纳 开户银行及账号如下： 开户名称：山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 开户银行：长治潞州农村商业银行股份有限公司保宁门支行 行号：402164003027 账号：457171010300000023073 请在汇款单位附加信息及用途栏注明项目名称简写保证金 |
| 12 | 响应文件提交份数 | √电子标书 1 份； 1.供应商应在响应文件提交截止时间前，通过互联网使用山西CA 登录交易平台，将加密的电子响应文件上传。 |
| 13 | 签字、盖章要求 | 电子印章 |
| 14 | 响应文件加密要求 | 供应商对已上传的电子加密文件自行下载解密验证 |
| 15 | 递交响应文件地点 | 电子标书递交： 登陆山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）在线提交加密后的电子响应文件。 |
| 16 | 开启时间及地点 | 时间：2023年11月24日09：00 地点：各供应商在线上山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）解密 |
| 17 | 磋商小组的组建 | 磋商小组成员由3人组成,其中评审小组2人，采购人代表1人 |
| 18 | 是否授权磋商小组直接确定成交人 | 是 否，推荐成交候选人 |
| 19 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受：应满足以下条件： 1、联合体各成员所有成员方应签署具有法律效力的协议书； 2、联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝； 3、联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任； 4、联合体协议书中应明确联合体所有成员方的有关责任与义务，各方并就合同条款共同分担合同的义务。 |
| 21 | 代理服务费及支付 | 服务费参照原国家计委《计价格（2002）1980号》文件服务类招标收费标准按差额定率累进法计算计取，本项目的代理服务费由成交供应商支付。 |
| 22 | 电子响应文件的解密 | 供应商应当在规定时间内完成电子报价文件的解密。 |
| 23 | 关于编写电子响应文件的补充说明 | 1.电子竞争性磋商文件与《报价文件编写工具》下载网址：政采云平台 2.请供应商认真阅读竞争性磋商文件、山西政府采购政采云电子平台中心发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》及山西政府采购政采云电子平台中心网站发布的相关信息，如遇问题需及时向系统支持部门提出。 |
| 24 | 本项目所属行业 | ¨农林牧渔业 ¨工业（制造业） ¨建筑业 ¨批发业 ¨零售业 ¨交通运输业 ¨仓储业 ¨邮政业 ¨住宿业 ¨餐饮业 ¨信息运输业 þ软件和信息技术服务业 ¨房地产开发经营 ¨物业管理 ¨租赁和商务服务业 ¨其他未列明行业。 |
| 25 | 山西省政府采购信用融资工作方案 | 为贯彻落实《山西省政府采购信用融资工作方案（试行）》，优化营商环境，加大政府采购支持市场主体培育、金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步推进稳住经济一揽子政策措施落实，推动我市政府采购合同融资工作的顺利进行，各单位和机构要加强“政采智贷”业务宣传，并在采购文件中明确告知供应商政府采购合同融资事宜。具体可参考以下《“政采智贷”告知事项（参考模板）》 附件：“政采智贷”告知事项（参考模板） 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购平台政采智贷”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |

# 一、总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

2.定义

2.1“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目服务能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及磋商小组有权拒绝其报价。

3.4供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》和本磋商文件中规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（8）本项目的特定资格要求：无。

（9）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（10）本项目不接受联合体投标。

3.4如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件提供的格式填写)。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

5.采购文件的构成

5.1采购文件由下列六章内容组成：

第一章  竞争性磋商公告；

第二章  供应商须知；

第三章  评审办法；

第四章  商务、技术要求；

第五章  合同条款及格式；

第六章  响应文件格式；

5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及其他要求等。

6.采购文件的澄清和修改。

6.1  供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现内容或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间通过山西省政府采购信息平台提出，要求采购人对采购文件予以澄清。

6.2  采购文件的澄清、修改将在响应文件提交截止时间前，通过山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）发布。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前发布；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次响应文件提交截止时间。

6.4采购文件的澄清、修改文件一经在山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）发布，视作已发放给所有供应商，各供应商应随时关注参与项目信息，及时登陆山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）下载相关文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

# 三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括商务文件、技术文件或资料）以及供应商与采购代理机构（采购人）就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证书类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.响应文件的组成及相关要求

本次采购，供应商应按本采购文件的要求提交资格、商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件。其中加*项目为本采购项目的实质性要求和条件（具体填写要求及格式详见采购文件第六章）。

8.1资格证明文件部分：

*1、法定代表人（负责人）身份证明书（须加盖供应商印章）；

*2、法定代表人（负责人）授权委托书（须加盖供应商印章）；

*3、长治市政府采购供应商信用承诺函；

*4、供应商有效的营业执照；

*5、供应商缴纳保证金凭证、基本账户开户信息 （须加盖供应商印章）；

*6、供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

8.2商务技术部分:

*1、磋商函(见‘响应文件格式’)；

*2、报价一览表(见‘响应文件格式’)；

*3、拟投入本项目人员配备情况表(见‘响应文件格式’)；

4、项目负责人简历表(见‘响应文件格式’)；

5、近三年同类型业绩 (见‘响应文件格式’)；

6、服务方案及承诺（须加盖供应商印章）；

7、技术规范偏离表(见‘响应文件格式’)；

8、供应商认为需要提供的其他材料。

为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照采购文件第六章的格式要求填写制作。

9.报价内容填写说明

9.1供应商应详细阅读采购文件的全部内容。响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2供应商照搬照抄采购文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

9.3响应文件应严格按照采购文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

9.4报价一览表为在开启仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，报价应被视为已经包含了所有服务费用。

10.响应文件的有效期

本采购项目响应文件的有效期为90日历天，有效期短于该规定期限的文件将被拒绝。

11.响应文件的签署及规定

11.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致电子签章。

11.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次采购文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并注明‘不能确定’的字样。

11.5供应商对本采购文件第六章中提供的格式，必须按照样表格式的要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准公章并经法定代表人或其授权委托人签字。

11.6响应文件应内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商公章并经法定代表人或其授权委托人签字。

11.7因响应文件表达不清或所述内容不一致所引起的不利后果由供应商承担。

# 四、递    交

12.响应文件的密封及标记

供应商应当按照采购文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

13.响应文件的递交

13.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前递交响应文件。

13.2 供应商通过下载采购文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。

13.3 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

13.4 逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

14.  响应文件的修改与撤回

14.1 在规定的提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

# 五、开    启

15.开启及其有关事项

15.1采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持公开开启，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

15.2唱标时，将当众宣读供应商名称、报价、修改或者撤回响应文件的通知以及采购代理机构认为适当的其他内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时，及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

15.4采购代理机构将做公开唱标记录并在开启后要求供应商代表签章确认。

# 六、评    审

16.组建磋商小组

16.1采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，对具备实质性磋商响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

16.2磋商小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

17.资格性审查

开启结束后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查，并作出资格审查的结论，签字确认后随采购文件一并存档。

17.1符合性审查

开启后，磋商小组将审查各供应商的响应文件是否符合采购文件的要求：内容是否完整，有无计算错误、文件签署是否齐全等。

17.2审核时，磋商小组要审核每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

（1）实质上响应的投标是指与采购文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指服务能力、服务质量、服务期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、本文件《供应商须知》第8条“响应文件的组成及相关要求”部分中，带*项目的资格证明文件不全或无效的；

B、响应文件未按采购文件的规定签章的；

C、磋商有效期不足的；

D、履约周期不满足磋商文件要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照采购文件规定报价的；

F、不符合采购文件中有关分包、转包规定的；

G、响应文件附有采购人不能接受的条件；

I、不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开启后修正。

（4）如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）响应文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整的数据不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（4）调整后的数据应对供应商具有约束力。

17.4.澄清

（1）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当通过山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）澄清形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）供应商的澄清、说明或者补正必须按照磋商小组通知的内容和时间在山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）作出答复，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该答复将作为响应文件内容的一部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该投标。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（4）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.磋商

18.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。如有实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定时间内重新提交响应补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价）。

18.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.详细评审

磋商小组只对实质上响应采购文件的报价进行评价和比较；评审应严格按照采购文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见采购文件第三部分“评审标准和评审办法”。

评审结果汇总完成后，发现下列情形之一的：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，磋商小组当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

20.确定成交人

磋商小组根据详细评审的结果确定排名第一的候选人为成交人。

21.评审过程保密

21.1开启响应文件之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

22.关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评审结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目终止或取消

23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 七、签订合同

24.成交通知

24.1成交人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标供应商是否知道中标结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交，应承担相应的法律责任。

24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

24.3成交通知书是合同的组成部分。

25.1成交服务费

本项目收取成交服务费, 服务费由成交单位缴纳。请供应商在报价时充分考虑这一因素。

收取标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号规定的收费基准价格收取，采购代理机构将向成交人收取成交服务费。具体金额以包为单位，按差额定率累进法计算，收费基准价格计算标准如下：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 0.80% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

26.签订合同

26.1成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

26.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

# 八、保密披露

27.保密

供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

28.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商、成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商、成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商、成交人已经泄漏或公开的，无须再承担保密义务。

# 九、询问质疑

29.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

29.1磋商程序受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开启前通过澄清或修改程序提出。

29.3供应商对本次采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

29.4供应商认为其响应文件未获得公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

29.5质疑应当通过山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）质疑形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖单位公章。

29.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、加盖单位公章、有效的联系方式（包括地址、邮编、固话、传真、手机、邮箱）。

29.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。

29.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书未付相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（5）质疑书没有法定代表人签字并加盖单位公章的；质疑书由参加本次采购项目的授权代表签字，但没有法定代表人特别授权的；

（6）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（7）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（8）供应商对采购文件条款或技术参数有异议，未在开启前通过澄清或修改程序提出的，并且供应商已经参加投标，而于开启后对采购文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.9采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后七个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.10质疑供应商对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

30. 质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 十、违约处罚

30.1发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

- 开启后在磋商有效期内，供应商撤回其投标；

- 在评审期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

十一、相关政策要求

31. 依据政府采购政策因素的相关规定，如果报价单位所提供的货物、服务、工程满足下述要求并经评审小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

31.1按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的采购货物及软件服务，未特别标注“进口产品”字样的，均必须投报国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

31.2国家强制产品

采购项目中含属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购清单》最新一期的要求，否则投标无效。其他列入《节能产品政府采购清单》的产品，在评审中优先采购。

31.3采购货物中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合《环境标志产品政府采购清单》最新一期附件中的产品，否则投标无效。其它属于《环境标志产品政府采购清单》最新一期内容的在评审中优先采购，优先采购。

31.4本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

31.5投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。

31.6中小微企业参加本项目投标须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分附件），在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于小微企业单位的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

31.7.支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于残疾人福利性单位的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

31.8.依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目供应商属于监狱企业的，价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

31.9.联合体参加本项目投标：

如本项目要求有联合体参加投标的，要根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定应提供投标联合体各方的资格。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体3%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1．监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2．监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

31.10.本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：

(1)投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品 10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

(2)投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

(3)创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

# 第三章  评审方法

一、初步评审内容及标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照、公章一致 |
|  |  | 签字盖章 | 是否按磋商文件的规定签字盖章 |
|  |  | 投标报价 | 有效、且报价不超过采购预算金额 |
|  |  | 合同履约期限 | 合同履约期限是否满足磋商文件要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 是否符合磋商文件规定的磋商有效期 |
|  |  | 磋商保证金及基本账户开户信息 | 是否符合磋商文件要求 |
|  |  | 商务、技术要求 | 加“★”号指标是否满足磋商文件要求 |
|  |  | 其他 | 技术、服务没有超出磋商文件可接受的偏差范围；响应文件没有磋商文件、法律法规不能接受的条件。 |
| 2 | 资格性审查 | 营业执照 | 有效的营业执照 |
|  |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 信用记录查询 | 开启后现场查询： 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） - 2、查询截止时间：响应文件开启当天 - 3、信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。 4、查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |

二、评标办法正文

1、评标办法

磋商小组在评标时，依据最终投标报价和各项技术等对供应商进行综合评价。

- 本次评标采用综合评估法，综合评分的主要因素为企业资信及实力、服务方案、投标报价。在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项评分因素进行综合评审打分，按得分从高到低的顺序进行排序，并向采购人推荐得分最高的供应商为成交人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 2、评审标准

详细评审只对经过初步评审合格的响应文件进行评比，方法采用综合评分法。评审得分满分100分，具体评分标准如下：

- 评审因素分值构成

| 商务评分（20分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 1 | 同类型 业绩 | 20分 | - 供应商提供2020年11月24日-2023年11月23日承担过的项目业绩，同类案例是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明，每提供一个近三年内同类项目案例，得5分，最高得20分。 |
| 技术评分（70分） |  |  |  |
| 1 | 服务方案 | 15分 | 服务方案详细、完善、科学合理，从满足项目需求及采购人服务要求等方面考虑是否具备可行性、合理性，评审小组根据响应文件相关内容进行评价： 服务方案详细、完善、科学合理、并能满足项目需求及采购人服务要求且具备较强的可行性及合理性得11-15分； 服务方案较详细、较完善、科学合理、并能基本满足项目需求及采购人服务要求且具备可行性及合理性得6-10分； 服务方案不详细、不完善、欠缺科学合理性、欠缺满足项目需求及采购人服务要求且不能完全具备可行性及合理性得0-5分；不提供不得分。 |
| 2 | 工作进度计划 | 15分 | （1）整体项目周期进度安排，在满足磋商文件要求的前提下，以各供应商作出的项目周期安排计划进行综合比较： 周期安排计划详细、完善、科学合理、并能满足项目需求及采购人服务要求且具备较强的可行性及合理性得6-8分； 周期安排计划较详细、较完善、科学合理、并能基本满足项目需求及采购人服务要求且具备可行性及合理性得4-5分； 周期安排计划不详细、不完善、欠缺科学合理性、欠缺满足项目需求及采购人服务要求且不能完全具备可行性及合理性得0-3分；不提供不得分。 （2）进度保证措施：根据供应商进度保证措施是否全面完整、切实可行，进行综合比较： 措施详细具体、合理可行、切合实际，得5-7分； 措施内容简单、基本合理，得3-4分； 措施内容较差、不合理得0-2分；不提供不得分。 |
| 3 | 工作重点难点分析及合理化建议 | 10分 | 有针对本项目的重点和难点分析及解决措施以及针对本项目的合理化建议等情况进行评分： 供应商对本项目重点难点的分析及应对措施详细、完善、科学合理、并能满足项目需求及采购人服务要求且具备较强的可行性及合理性得8-10分； 供应商对本项目重点难点的分析及应对措施较详细、较完善、科学合理、并能基本满足项目需求及采购人服务要求且具备可行性及合理性得4-7分； 供应商对本项目重点难点的分析及应对措施不详细、不完善、欠缺科学合理性、欠缺满足项目需求及采购人服务要求且不能完全具备可行性及合理性得0-3分；不提供不得分 |
| 4 | 质量、技术保障措施 | 10分 | 根据供应商对项目的质量、技术措施等方面是否具有针对性、合理性进行综合打分： 供应商制定的质量、技术保障措施完整、详细，针对性最强，合理可行得8-10分； 供应商制定的质量、技术保障措施较完整、详细、针对性较强，基本合理可行得4-7分； 供应商制定的质量、技术保障措施方案简单、内容较模糊、基本可行得0-3分；不提供者不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 5分 | 根据项目班子机构健全、人员齐备、劳动力安排合理等方面综合评定。组织架构分工明确，安排合理得4-5分、一般得2-3分、不合理得0-1分、不提供者不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务计划，服务期内供应商能针对采购人提出的要求和成果问题及时到场解决的承诺响应等进行评分。安排合理得4-5分、一般得2-3分、不合理得0-1分、不提供者不得分。 |
| 7 | 技术指标 | 10 | 满足磋商文件要求的全部技术指标得 10分。其中技术指标有负偏离的，有一项扣2分，技术指标负偏离超过五项（含五项），则技术指标评分整体得分为 0分。 |
| 价格评分（10分） |  |  |  |
| 1 | 磋商报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×10%×100。 磋商报价得分保留两位小数 （属于小、微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审） |

3、供应商得分

磋商小组汇总供应商的投标报价、企业资信及实力、服务方案等各项得分之和，即为供应商总得分。企业资信及实力、服务方案得分为所有磋商小组成员评审分值的算术平均值。

4、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

5、报价文件的澄清

（1）、在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（2）、澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

（3）、磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

6、确定成交人

按照磋商文件中规定的各项评分因素进行综合评审打分，按得分从高到低的顺序进行排序，并向采购人推荐得分最高的供应商为成交人。

7、成交价的确定

成交人确定后，成交人的最终报价即为成交价。

# 第四章  商务、技术要求

一、商务要求：

1、项目名称：沁源县应急管理局应急指挥中心基础建设项目(一期)

2、预算金额：983097.4元

3、合同履约期限：自合同签订之日起60日历天

4、服务标准：达到所有现行的国家、行业和地方标准、规范、规程中的规定

5、付款方式：以签订合同为准

6、主要内容：1、应急指挥网基础设备升级改造；2、应急指挥视频会议升级改造；3、指挥中心基础配套建设；4、大屏及终端外设。

★7、售后服务要求：

（1）免费售后服务不少于 12 个月，质保期内，相关设备及服务出现故障或需要整改，需免费进度维修或整改。

（2）质保期满后，如产品报修，供应商只收取工本材料费并继续提供良好服务。报修后 2 小时内响应，12 小时内到达现场，48 小时内修复并正常使用。如 48 小时内不能修复的，供应商应向采购人免费提供同型号设备作为备用机，供正常使用。

（3）乙方负责免费为甲方提供上门技术培训，培训内容包括货物的正确操作使用和日常维护方法，培训人员为甲方指定的管理、操作、维修人员。

二、技术要求：

| 服务类别 | 品目名称 | 主要技术参数、服务内容及要求、建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥网基础设备升级改造 | 防火墙 | 1.1U机架式设备，采用非X86多核架构，内置交流电源，支持配置SSD硬盘不小于960G或HDD硬盘不小于1000G； ★2.至少配置8个千兆电口，2个Combo口（含1个管理口），2个Bypass电口，1个Console口，2个USB接口3.网络层吞吐量≥4.5Gbps，最大并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥3.5万。 SSL VPN并发用户不低于1500，IPSec VPN隧道数不少于1500。 4.整机同时支持防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。； 5.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 7.实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 8.支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址。用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因。 9.支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等；需提供带★项的检测报告，并盖厂家公章。★（3）产品需获得中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（增强级）》 | 1 | 台 |
|  | 路由器 | 万兆综合业务网关，加密性能：4Gbps，NAT会话数：100万，IPSEC VPN隧道数：1000，内存：4GB，USB3.0/2.0：1个，接口：3*10GE(SFP+)+2*GE Combo WAN口+8*GE电(4个可切换三层模式) LAN口、(可全部切换为WAN)，SIC插槽：2，外形尺寸（W×D×H，mm）：360×300×44.2mm，支持IPV4、IPV6，支持WEB管理页面、云简管理平台远程管理、命令行管理 | 1 | 台 |
|  | 核心交换机 | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个SFP端口，交换容量：436Gbps/4.36Tbps；包转发率：182Mpps，三层 | 1 | 台 |
|  | UPS | 60KVA | 1 | 台 |
|  | 蓄电池 | 国标12V 100AH | 352 | 支 |
|  | 电池柜 | A32 | 11 | 套 |
| 应急指挥视频会议升级改造 | 会议终端 | ◆ 功能强大、体积小巧、携带方便的嵌入式视频会议终端 ◆ 支持1路1080P30高清摄像机编码输入 ◆ 支持HDMI、VGA高清显示输出，支持会议分屏 ◆ 支持强大的网络自适应能力 ◆ 支持多种布局切换，全会议场景覆盖 ◆ 支持丰富的会议管理功能 | 1 | 套 |
|  | 调度会议终端 | ◆ 2两路版主机加授权 ◆ 支持1路1080P30高清摄像机编码输入 ◆ 支持HDMI、VGA高清显示输出，支持会议分屏 ◆ 支持强大的网络自适应能力 ◆ 支持多种布局切换，全会议场景覆盖 ◆ 支持丰富的会议管理功能 | 1 | 套 |
|  | 摄像头 | ●72.5°广角镜+16x数字变焦 采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 ●全接口 支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。接口有HDMI*1 ，RJ45*1，LINE IN*1，MIC IN*1，LINE OUT*1，USB3.0*1，USB2.0*1，RS232 IN*1，RS232 OUT*1，RS485*1，12V电源接口； ●麦克风&AAC音频编码 支持内置麦克风（可选）或外置麦克风（仅HD712U支持），同时支持音频线缆输入。支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 ●H.265编码 全球首款支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 ●1080P全高清 采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 ●超高帧率 1080P下输出帧频可达60fps。 ●本地存储（可选） 支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 ●低照度 超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 ●红外遥控器 ●双码流 同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 ●远程控制 使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 1 | 套 |
|  | 全向麦克风 | 规格参数： 1）USB：USB2.0以上； 2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1； 3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ； 4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）； 5）最大功耗：2.5W； 6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm； 7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃； 8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃； 9）重量：0.8kg； 10）配件：USB 线缆（3m）、使用说明书（包括产品保修卡） ； 11）选配件：HST-M550级联线； 系统兼容： 1）操作系统：Windows 7（32bit/64bit）、Windows 8.1（32bit/64bit）、Windows 10（32bit/64bit） 2）操作系统：Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X10.10、Mac OS X 10.11 音频参数： 1）拾音单元：单向x3，拾音半径3米； 2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB ； 3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制 功能指标参数： 长按通话功能键2秒，可以与好视通软件互联互通，实现HST-M550硬件设备联动软件的申请/取消发言功能； | 1 | 套 |
| 指挥中心基础配套建设 | 机柜 | 2米国标42U | 2 | 台 |
|  | 交付服务 | 原厂安装交付实施 | 1 | 项 |
|  | 专业功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：850W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44 12.产品重量：3.8kg | 1 | 台 |
|  | 音箱 | 产品描述： 1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1.额定功率：200W 2.峰值功率：800W 3.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 4.标称阻抗：6Ω 5.频率范围：80Hz-20kHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.扬声器单元：3＂×6 8.水平覆盖角度（°）：100 9.垂直覆盖角度（°）：90 10.净重：9.8kg 11.尺寸（mm）（H×W×D）：760×150×195 | 2 | 只 |
|  | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | 2 | 只 |
|  | 调音台 | 功能特点： 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.电平表：2x12-点距LED电平指示表 18.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 19.额定功率：30W 20.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 21.重量：6.7Kg | 1 | 台 |
|  | 音频处理器 | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5.面板具有2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 8.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 9.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 10.支持断电自动保护记忆功能。 11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 13.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 14.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 15.支持场景预设功能，最大支持100组场景。 技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) 19.净重：1.95kg 20.毛重：3kg | 1 | 台 |
|  | 话筒 | 技术参数： 1.换能方式：电容式 2.咪杆数量：单咪杆 3.频率响应：50Hz-18kHz 4.指向性：超心型指向 5.输出阻抗（欧姆）：1200Ω平衡 6.灵敏度：-35dB 7.讯噪比：65dB 8.最大声压级：135dB 9.总谐波失真：1% 10.咪杆长度：220mm 11.底座尺寸：145x110x47mm 12.供电电压：幻象48V 13.净重：1.7kg 14.其他：铁座、抗手机、电磁、高频干扰 | 8 | 只 |
|  | 智能混音器 | 产品描述： 一款基于高性能DSP技术的数字混音器，功能包括闪避器、自动增益、智能混音、分频器、均衡器等音频处理功能。支持16路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出。主要应用于模拟话筒扩声及多路音源混音的场景，满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、报告厅等场所对扩声系统应用方面的需求。 功能特点： 1.高性能DSP处理，64-bit DSP处理器，高精度32-bit/48kHz AD/DA，提供卓越高品质声音。 2.具有16进4出音频矩阵，输入可根据音源配置为麦克风输入或线路输入。每路输入支持带48V幻象电源，可单独配置开启关闭，灵活方便。 3.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。 4.具有自动增益功能，用于控制输入信号的动态范围，实现远近音质一致。 5.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种中方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式及输入通道是否参与混音。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定易啸叫等痛点。 6.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，每路输入具有10段图示均衡器或5段均衡器，每路输出具有31段图示均衡器或8段参量均衡器。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器多种类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。 7.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。 8.支持设备级联，最大可扩展256个输入。 9.支持场景管理，灵活导入和导出场景配置,方便配置备份及批量配置。 10.支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。 11.以太网Enternet接口，可通过网络实时在线同时管理配置多台设备。 12.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 13.极低系统延时，延时小于3ms。 技术参数： 1.输入每通道：16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.输入灵敏度：MIC IN：120mV；LINE IN:775mV 4.最大输入电平：15dBu 5.最大输出电平：18dBu 6.频响：20Hz—20kHz（±1dB） 7.失真度：MIC≤0.04%，LINE≤0.035% 8.通道隔离度：≥106dB@1kHz 18dBu(A计权) 9.信噪比：≥108dB@1kHz 18dBu(A计权) 10.供电范围：AC110V-240V 11.工作温度：-10℃~45℃ 12.电源功耗：20W 13.冷却：风机强制散热 14.产品尺寸（LxDxH）：484X203X45mm 15.净重：2.6kg | 1 | 台 |
|  | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 1 | 台 |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 9 | 根 |
|  | 音响线 | EVJV2*2.5 | 6 | 盘 |
|  | 辅材 | 5v线，网线，视频高清线，安装强磁，长排线，音频线、电源线、音响等连接线、插头等 | 1 | 批 |
|  | 安装调试服务 | 国标定制安装、调试、培训、质保（1年）、运费、保险、税金等 | 1 | 项 |
|  | 主电缆 | 4*25+1 | 50 | 米 |
|  | 电缆 | 电池柜到配电箱25平 | 80 | 米 |
|  | 电缆 | 配电箱到机头50平 | 21 | 米 |
|  | 配电箱 | 定制配电箱 | 1 | 个 |
|  | 辅材 | 防护管、接头、铜鼻等 | 1 | 批 |
|  | 安装调试 | 安装，调试，搬迁，运费，保险，税金等费用 | 1 | 项 |
|  | 全屋乳胶漆翻新 | 旧墙铲平，破损墙面修补，刮腻子，打磨，乳胶漆饰面,含材料，材料运输及搬运。 | 174 | ㎡ |
|  | 抗静电地板 | 全钢支架，600*600*32,含材料，材料运输及搬运。 | 66 | ㎡ |
|  | 30X3mm接地铜抛 | 人工，辅材 | 22 | 米 |
|  | 门窗洞木作封墙 | 门洞封堵，材料辅料及人工（双面），材料运输及搬运 | 7 | ㎡ |
|  | 电路改造 | 顶面、地面灯线走线，控制台走线，及各个信息化设备走线，开关走线，显示器电路走线，网线2路，及开关面板。 | 1 | 项 |
|  | 配电柜集成施工 | 总漏保及8路空开，安装调试。 | 1 | 项 |
|  | 照明灯具 | 明装主灯。 | 11 | 个 |
|  | 安全标识 | 安全标识灯 | 6 | 个 |
|  | 应急照明 | 应急照明灯 | 6 | 个 |
|  | 全屋踢脚线 | 定制金属踢脚线 | 90 | M |
|  | 入户门更换 | 钢制防盗门。 | 1 | 樘 |
|  | 大屏包边 | 木作基层，不锈钢包边。 | 35 | ㎡ |
|  | 背景墙制作 | 6米、3米铝塑板背景墙，含材料，材料运输及搬运。 | 18 | ㎡ |
|  | 广告字体 | 广告，及字体logo制作安装，含材料，材料运输及搬运 | 12 | 字 |
|  | 矿棉板吊顶 | 600*600矿棉板吊顶，轻钢龙骨支架 | 38 | ㎡ |
|  | 窗户更换 | 断桥铝门窗，双层中空玻璃 | 3 | ㎡ |
|  | 入户门更换 | 铝型材肯德基门。钢化玻璃。 | 9 | ㎡ |
|  | 遮光帘 | 双层避光遮光帘 | 18 | ㎡ |
|  | 安装 | 安装，施工，税金，保险，人工等 | 1 | 套 |
| 大屏及终端外设 | 全彩显示屏 | 1.物理像素间距1.5mm；采用SMD1515金线封装； 2、像素失控率：≤1×10-6,无连续失控点 3、白平衡亮度：≥650cd/㎡ 4、亮度均匀性：≥99% 5、色度均匀性：≤0.001（Cx，Cy） 6、功耗：峰值功耗≤W540W/㎡ 平均功耗≤WllOW/㎡ 7、色域：NTSC色域覆盖率≥120% 8、表面喷墨：模块表面无塑胶类结构件，无面罩，采用智能电喷技术 9、直流供电：通讯级直流供电技术 10、电源保护：交流供电时，电源具有过压、过流、断电保护功能，屏体强电具有分步上电功能 | 10 | m2 |
|  | 安装支架 | 1.钢结构制作符合《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001，焊缝等级≥二级。 2.屏体外装饰应由耐腐蚀性和阻燃性的材料制作，坚固耐用。 | 10 | m2 |
|  | 控制系统 | 单卡最大带载 512×512 像素，支持 24组 RGB 并行数据。采用 12个HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 支持色彩管理：将显示色域在多个色域之间自由切换，使LED显示屏色彩更精准； 支持18bit+，使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时低灰丢失问题，使图像显示更细腻； 配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红 Gamma” 、“绿 Gamma” 、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 Mapping 功能在 原厂调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取 接收卡的位置和走线方式。 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。 液晶模块，支持原厂的通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 26 | 张 |
|  | 电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，输入欠压恢复，输出限流保护，输 出短路保护，输出过压保护 2、输出功率：200W 3、输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5Vdc 5、输出电流：0-40A 6、稳压精度：±2% | 31 | 台 |
|  | 播放系统 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； | 1 | 套 |
|  | 卫星电话 | GNSS信号: 北斗，GPS，定位精度:优于10m 内置5200mAh理聚合物安全电池可保障至少7小时卫星通话及4G网络。息屏待机状态最长续航可达290小时。 机身上方设置实体SOS按键，可实现一键呼叫求救，结合优于10米的北斗+GPS精准定位，用户可在野外遭遇危险时快速呼救，并将精准位置坐标发送至营救方。 侧面设置独立PTT按键，可安装相应软件实现基于移动通信网络的“一对一”或“一对多”POC实时对讲。相比于传统对讲机，一键对讲没有距离限制，可以通达至手机网络覆盖到的任何地方。 | 2 | 台 |
|  | 视频处理器 | 2张4路输入卡，2张4路输出卡 纯硬件架构、高性能视频拼接服务器，整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户的需求灵活配置输入输出卡，满足现场各种视频接入，支持输入输出卡热插拔，双主控热备份，性能稳定。 支持 4K 超高清视频输入和输出，支持多屏多图层管理，输入输出 EDID 管理，OSD 高清滚动字幕设置等操作，满足会议室各种画面场景。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序，支持通过平板电脑、落地一体机、PC 等设备进行访问及控制，支持多用户在线操作，信息实时同步，响应速度快 每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率。 采用帧同步技术，保证所有输出接口的输出图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。 支持单卡单接口配屏和跨卡多接口配屏。 单卡支持 8 个 2K 图层，4 个 DL 图层或 2 个 4K 图层。 支持相同帧频的 HDMI 和 DVI 输出接口配置到同一拼接屏。 对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 Web 控制界面可实现输入源预监和输出回显。（需配置预监卡） 2000 个用户自定义场景，支持场景无缝切换；场景切换响应速度＜60ms。 支持主控卡热备，遇故障自动切换，保障系统稳定运行，过程用户无感，运行状态实时上报。 最大支持安装7张输入卡，最大支持28路输入。（占用预监和主控热备卡槽） 最大支持安装4张输出卡，最大支持16路输出 最大支持32个图层。 | 1 | 台 |

- 第五章  合同条款及格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

根据（采购项目）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 项目概况

项目名称：

服务地点：

- 服务范围及要求

（一）服务范围

（二）服务要求

- 合同委托服务期限

本项目服务期限为     ，自（_）年（_）月（_）日至（_）年（_）月（_）日。

- 合同金额及结算方式

资金性质：按财政国库集中支付规定程序办理或采购人自行支付。

合同金额：合同总金额（大写）[          ]元人民币（小写：[        ]元）；

结算方式：

- 双方权利义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方有权获取乙方提供的专业化服务；

2、甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供采购需求必须的基础工作条件；

3、按合同要求及时向乙方支付服务费。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权要求甲方提供为完成本次服务所需的相关材料和相关信息。

2、按照合同约定收取服务费。

3、委托服务期内的任何时候，乙方保证服务质量符合相关质量标准。如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权单方面解除合同，并按照本合同的相关约定追究乙方违约责任。

4、乙方为甲方提供服务期间，制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施（如有）的完好无损，如发生安全事故的，责任由乙方全部负责。

5、乙方保证所提供的服务或其任何一部分不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦发现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证提供的服务不存在危机人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律、法规及行业规范要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

6、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 第六条、知识产权归属

本合同所约定工作内容中正式成果的知识产品归甲方所有。

- 第七条、保密条款

甲方按照本合同约定向乙方提供的任何资料和信息，除为履行合同约定服务需要向行政机关作出的披露外，不得用于本合同约定服务以外的任何其他用处，亦不得以任何方式向任何第三方泄漏或公开，并保证在合同约定服务履行完毕后，将所有资料和信息归还甲方。

- 第八条、履约验收

- 第九条、违约责任

1、乙方未按合同约定提供服务的，每逾期一日，向甲方赔偿违约服务款项  %的违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%。乙方未按合同约定提供服务累计超过   天，甲方有权解除合同并要求乙方承当甲方造成的经济损失。

2、在乙方服务工作范围内，如因工作未达到服务标准，由此造成的损失有乙方承担。

3、任意一方擅自解除合同导致合同不能履行，视为违约，违约方按合同约定合同总金额的5%收取违约金并赔偿给守约方的经济损失。

- 第十条、不可抗力

1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

2、由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并于不可抗力发生结束后10日内提供相关证明文件。

3、由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的的损失有双方各自承担，受不可抗力影响的一方应当采取合理的措施防止损失的扩大，否则应就扩大的损失负赔偿责任。

- 第十一条、合同变更与解除

本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

在下列情况发生时，甲方有权提前解除合同并就实际损失向乙方提出索赔：

乙方服务质量考核不合格；

乙方未得到甲方同意，擅自更换服务人员。

乙方因故需终止合同，必须提前    天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。

- 第十二条、合同争议解决

因履行合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方首先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时，选择下列第  种方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁。

（2）向      有管辖权的人民法院提起诉讼。

在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 第十三条、合同生效及其他

1、合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式（____）份，甲乙双方各执   份，每份具有同等法律效力。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和采购文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式甲乙双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。

- 第十四条、下列文件为本合同不可分割部分

1、中标/成交通知书

2、响应文件/投标文件（含澄清或说明文件）

3、采购文件（含澄清或修改文件）

4、供应商所做的其他承诺

甲方（章）：                     乙方（章）：

法定代表人：                    法定代表人

委托代理人：                   委托代理人：

地 址：                         地 址：

电 话：                         电 话：

开户银行：                      开户银行：

账 号：                         账 号：

本合同的签署地：

日 期：    年    月    日

说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，双方可在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。

（注：此文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容。）

# 第六章 响应文件格式

封面格式

项目名称

项目编号：

响

应

文

件

供应商单位全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或供应商代表：             （签字或盖章）

年    月   日

目    录

### 格式自拟

- 资

一、法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：            性    别：

年    龄：            职    务：

系           （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证正反面。

供应商（电子章）：

日  期：     年     月     日

二、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（采购人）：

本授权书声明：注册于           （供应商住址）的                     （供应商名称） 法定代表人（负责人）           （法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供 应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    采购项目， 项目编号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人（负责人）签字或电子印章：

供应商代表签字或电子印章：

供应商全称、供应商公章：

附：委托代理人身份证正反面。

三、长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：              ，项目编号：               ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

4.供应商在报价时，按照规定提供《长治市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交上述证明材料。

四、供应商有效的营业执照

- 五、供应商缴纳保证金凭证和基本账户开户信息

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件

商

务

、

技

术

文

件

部

分

- 一、磋商函（格式）

（采购人名称）：

(供应商全称)授权               (供应商代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)磋商的有关活 动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的有效期             日历天内遵守本响应文件中的承诺且在 此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应 当具备的全部条件。

3、提供报价须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供的报价详见报价一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件偏离表 中予以明确特别说明。

7、保证遵守磋商文件的规定。

8、如果在磋商后规定的投磋商有效期内撤回报价，我方的磋商保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我 方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部响应文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附 件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列内容的，在不改变合同其他实质性 条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率提供。

13、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府  采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：              邮编：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

供应商(电子章)：

委托代理人(签字或电子印章)：

日   期：

注：除可填报项目外，对本磋商函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该报价被拒 绝。

二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 总报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 服务标准 |  |
| 备注 |  |

注：如果报价认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明

供应商：                   (电子章)

法定代表人（负责人）或授权代表：            (签字或盖章)

日      期：

详细明细表

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 技术参数/服务内容及要求/建设内容 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可自行增加行

三、拟投入本项目人员配备情况表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附相关人员证明材料等。

四、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

注：本表后附相关人员证明材料等

五、供应商近三年业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### 要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明，每张表格只填写一个项目，并标明序号

六、服务方案及承诺

## 七、技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品目名称 | 磋商文件技术 规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表应对本项目商务技术要求中所列技术内容条款进行比较和响应，根据响应情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离，负偏离需写明原因，完全符合的填写“无偏离”。

供应商(公章)：                    （电子章）

法定代表人或被授权委托人：        (电子签字)

日  期：

八、供应商认为需要提供的其他材料

供应商廉洁自律承诺书

代理公司名称（或采购人名称）：

为维护本次采购工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规、政策及《采购文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害学校利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者磋商小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规和采购文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供 应 商：（电子章）

法定代表人（负责人）：（签字或电子印章）

日      期：

附件：政策性要求部分

中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子章）：

日 期：

节能产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图，并予以标记。

供应商（电子章）：

法定代表人或投标代表人（签字或电子印章）：

日期：

环境标志产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图，并予以标记。

供应商（电子章）：

法定代表人或投标代表人（签字或电子印章）：

日期：

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件（如适用）

正 版 软 件 承 诺

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：                           （电子章）

年  月  日

监狱企业证明资料（如适用）

附：监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件，须逐页加盖公章。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （电子章）

日 期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》